Механические данные/ :
Электрические данные / :
условия установки/ :
специальное исполнение/ :
взрывозащита / :
основные данные / :
клеммная коробка / :
номинальное напряжение
частота
номинальная мощность 
номинальная скорость 
номинальный момент 
пусковой/номинальный ток двигателя
максимальный/номинальный момент 
пусковой/номинальный момент двигателя
КПД (IE) :
коэффициент мощности
типоразмер

способ охлаждения, TEFC
способ монтажного исполнения
вес в кг, без опций
материал корпуса
степень защиты
класс вибрации
изоляция
режим работы
направление вращения
132 M
49.0 kg
Aluminum

( 0 ) IM B3 / B6 B7 / B8 / V5 w/o canopy
IP 65

155(F) to 130(B)
IC 411
S1 = continuous operation

Bi-directional

( 1 ) 230 VD/400 VY, 50 Hz, 460 VY, 60 Hz

7.50 kW
1455 1/ min
50 Hz
49.2 Nm
6.7
3.2
2.7
86.0 %
0.82
шум 50Гц/60Гц
момент инерции
подшипник AS
подшипник BS
зафиксированный 
дренажные отверстия
нипель для замены и пополнения смазки
тип смазывания
интервалы пересмазывания
кол-во смазки для замены и пополнения
внешнее заземление
62.00 dB
6208 2ZC3
6208 2ZC3
0.023000 kg m²
Floating bearings, pre-loaded DE (standard)

No

Esso Unirex N3
No

40000 h
- g
No

материал клеммной коробки
тип
резьба клемм
максимальное сечение кабеля
диаметр кабеля от ... до ...
кабельный ввод
кабельные сальниковые уплотнения
Aluminum

M4
6.0 mm²
gk 230
11.0 mm - 21.0 mm
2 plugs

2xM32x1,5
тип защиты
Without (standard)

температура окружающей среды
высота установки над уровнем моря
стандарты и спецификации
-20.0 °C -  +40.0 °C
1000 m
IEC, DIN, ISO, VDE, EN
окраска
Special paint finish, RAL7030 gray

66.00 dB
86.4 %
87.5 %
0.77
0.82
A ( Standard)
60 Hz
1755  1/ min
46.8 Nm
26.78 A
15.40 A
15.00 A
номинальный ток двигателя (IE) :
VD
VY
VY
100%/50Hz
75%/50Hz
100%/60Hz
6.7
3.2
2.7
8.60 kW
Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

1LA7133-4AA10 Z A11
Заказанные данные
:
заказ-№ / :
№ предложения / :
№ позиции / :
накладная-№ / :
проект / :
клиент-заказ-№ / :

примечание / :

класс эффективности / 
?
Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике.
generiert / generated Mon Nov 22 12:08:46 
Version: 20.07.2010