| iPrivod.ru Тел.: +7 (901) 519-90-42 E-Mail: sales@iprivod.ru | Сведения о заполняющем * – поля, обязательные для заполнения |
| --- | --- |
|  | Организация:* |  |
|  | Контактное лицо:* |  |
|  | Контактный телефон:* |  |
|  | Факс: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | Название и место установки: |  |
| Опросный лист на преобразователь частоты |
| Данные по системе электроснабжения |
| Номинальное напряжение: В | Номинальная частота: Гц | Количество фаз: |
| Отклонение напряжения сети в пределах +/-10 % | да нет |
| Сеть или оборудование чувствительно к высокочастотным помехам | да нет |
| Данные о питающем трансформаторе (если присутствует): |
| Тип трансформатора , | Мощность кВА | Длина кабеля до преобразователя м |
| Защита преобразователя (если необходимо): | автоматический выключатель | предохранители |
| Данные по преобразователю |
| Тип (в случае замены) , кол-во | преобразователь для распределенной периферии |
| Номинальная мощность: | кВт | Номинальный ток: | А |
| Напряжение питания: | В | Частота питания: | Гц |
| Способ управления |
| ручное с панели оператора | ручное от внешнего задатчика / потенциометра |
| автоматическое по сигналу от технологического датчика | от внешних релейных сигналов / кнопочного пульта |
| от АСУ ТП (например, контроллер), тип интерфейса , протокол обмена . |
| Панель оператора |
| базовая панель (однострочная) | расширенная панель (многострочная, хранение и копирование настроек) |
| комплект для крепления панели на дверь шкафа |
| комплект для управления несколькими приводами (до 31) от одной расширенной панели |
| комплект для параметрирования расширенной панели отдельно от преобразователя |
| Торможение |
| торможение самовыбегом частотное торможение динамическое торможение (тормозной резистор) |
| рекуперативное торможение (возврат энергии в сеть) реле управления механическим тормозом |
| Интерфейсы |
| Кол-во входов: | цифровых аналоговых | Кол-во выходов: | цифровых аналоговых |
| подключение к сети Profibus, коннекторы RS485/Profibus шт. подключение к сети Profinet |
| Функциональность |
| скалярное управление (V/f=const) векторное управление без датчика векторное управление с датчиком |
| PI-регулятор PID-регулятор встроенные функции безопасности (SLS, STO, SS1) |
| резервное подключение двигателя к сети каскадное управление |
| необходимость использования свободной логики поочередная работа с несколькими двигателями |
| комплект для параметрирования преобразователя от компьютера через RS232 интерфейс |
| защита двигателя от перегрева с помощью PTC или KTY термисторов |
| Условия окружающей среды |
| стандартные условия (IP20, до – 10 °С от + 40 °С, отн. влажность 95%, высота над уровнем моря до 1000 м) |
| другие условия |
| Двигатель |
| Тип (в случае замены) , кол-во | предложить новый (подробнее см. опросный лист на двигатели) |
| асинхронный | синхронный | приспособлен к работе от преобразователя |
| Номинальная мощность: | кВт | Номинальный ток: | А |
| Напряжение питания: | В | Номинальный момент: | Нм |
| Частота вращения (Гц или об/мин): | Ном: | Гц | Мин: | Гц | Макс: | Гц |
|  |  | об/мин |  | об/мин |  | об/мин |
| Кратность перегрузок по току (или моменту на валу) в процессе работы и их длительность: хIном, сек |
| Расстояние кабеля от преобразователя до двигателя м экранированный кабель неэкранированный кабель |
| Способ охлаждения: самовентиляция принудительное охлаждение |
| датчик скорости на валу двигателя |
| Нагрузка |
| Тип исполнительного механизма |
| Переменный момент (вентилятор, насос…) |
| Постоянный момент (транспортер, подъемник, конвейер, компрессор…) |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме. |